## SELECT
x | y | Name | description | Fotografie stavu | Fotografie detail | Přítok | Číslo komunikace | Hloubka přítoku | Katastrální území | Stav uzlu | Hloubka odtoku | Hloubka uzlu | Objednatel | Rozměr odtoku | Tvar poklopu | Označení zakázky | Stranové umístění | Datum dokumentace | Stupadla | Materiál odtoku | Přípojky stěna | Přípojky dno počet | Rozměr poklopu | Napojení | Odtok | Rozměr přítoku | Materiál uzlu | Fotografie polohy | Rám a poklop | Vodoprávní úřad | Materiál přítoku | Poloha uzlu | Kraj | Správce uzlu | Označení stoky | Poznámka | Číslo uzlu | Typ uzlu
15.2663 | 50.12 | D11S049016S |  | Pravy_01~files/IMG19627.jpg | Pravy_01~files/IMG29628.jpg | 2hod | D11 | 2,47m | Dobšice u Žehuně | dobrý | 2,47m | 2,47m | SSÚD 11 Pravy | DN600 | kulatý | 49,000-86,500km | střed | 09/10/19 | PVC 5ks | - | 2ks | 2ks | 600mm | 5hod a 11hod DN300,12hod DN200,2hod DN150 | 8hod | DN600 | beton | Pravy_01~files/IMG09626.jpg | litina | Kolín | - | střed tělesa | Středočeský | SSÚD 11 Pravy | - | - | D11S049016S | vstupní šachta